

Прайс-лист действует с 01.06.2015 г.

Приборы проходят метрологический контроль в собственной метрологической

лаборатории (Реестр №004011 15.04.09) с выдачей соответствующих документов.

| Наименование прибора | Марка (тип) изделия | Назначение | Цена (с НДС) руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Жестк. трансп. упаков. |
| Универсальная дорожная рейка КОНДОР |  |
| Складная | РДУ-КОНДОР | определение продольных и поперечных уклонов, крутизны откосов, неровностей поверхности, а также основных геометрических параметров покрытий и оснований автомобильных дорог ГОСТ 30412-96 Внесена в Государственный реестр средств измерения: России №50111-12 до 01.06.2017 Республики Казахстан №KZ.02.03.03639-2010/20576-00 Республики Беларусь №РБ 03 01 5051 13 Патент на изобретение № 2156843 приоритет от 05.01.1998г. Все рейки с первичной поверкой | 26 000 | - |
| стандартная (неразрезная) | РДУ-КОНДОР-Н |  | 20 300 | 20 800 |
| складная с электронным угломерным устройством | РДУ-КОНДОР-Э |  | 35 000 | - |
| неразрезная с электронным угломерным устройством | РДУ-КОНДОР-НЭ |  | 29 800 | 30 300 |
| Клиновой промерник | КОНДОР-КП | определения величины просвета под рейкой (ГОСТ 30412-96) | 2 400 | - |
| Измеритель колейности | КОНДОР-К | определение величин поперечных деформаций (колейности) дорожных одежд (приспособление к рейке универсальной «РДУ-Кондор») | 16 000 | - |
| Испытания грунтов |  |
| Полевая лаборатория Литвинова | ПЛЛ-9 | ускоренные исследования строительных свойств грунтов | 115 000 | - |
| Компрессионный прибор из комплекта полевой лаборатории ПЛЛ-9 | КП-9 | ускоренные исследования строительных свойств грунтов | 48 000 | - |
| Прибор фильтрационный | ПКФ | определение коэффициента фильтрации песчаных грунтов (ГОСТ 25584-90 (приложение 5), ВСН 46-72) | Латунный нерж.ст. | 11 000 10 000 | - |
| Трубка (тензометр) к прибору ПКФ |  | 180 | - |
| Прибор определения коэффициента фильтрации с телескопическим приспособлением | КФ-ООМ | определение коэффициента фильтрации песчаных грунтов | 19 000 | 19 500 |
| Прибор определения коэффициента фильтрации | КФ-1 | определение коэффициента фильтрации песчаных грунтов | 6 000 | - |
| Трубка измерительная к прибору КФ-1(стекл.) |  | 1 300 | - |
| Статический плотномер | СПГ-М | оценка качества уплотнения грунтов земполотна автодорог, аэродромов и прочих грунтовых сооружений (СНиП 3.06.03-85) | 9 900 | - |
| Прибор сдвиговой для грунтов | П-10С | для полевых и стационарных испытаний грунтов на сдвиг (определения угла внутреннего трения и сцепления грунта) | 120 000 | - |
| Универсальный динамический Плотномер | ДПУ | оценка качества уплотнения асфальтобетона и грунта(СНиП 3.06.03-85) | 9 000 | - |
| Динамический плотномер для грунта | Д-51 | текущий контроль плотности песчаных , пылеватых и глинистых грунтов при строительстве земляных сооружений(СНиП 3.06.03-85) | 7 000 | - |
| Динамический плотномер для а/б | ДПА | оценка качества уплотнения верхних слоев асфальтобетонных покрытий автодорог (СНиП 3.06.03-85) | 7 500 | - |
| Прибор стандартного уплотнения (полуавтомат) 380/220 В | ПСУ-ПА-2 | определение максимальной плотности и оптимальной влажности грунтов и материалов с возможностью одновременного формования двух образцов (ГОСТ 22733-02) | 98 000 | 98 500 |
| Прибор стандартного уплотнения СОЮЗДОРНИИ (большой) | ПСУ | определение максимальной плотности и оптимальной влажности грунтов и материалов (ГОСТ 22733-02) | 9 500 | - |
| Прибор стандартного уплотнения (малый) | ПСУ | приготовление образцов при подборе грунтовых смесей и стабилизированных грунтов(ГОСТ 3344-83) | 8 000 | - |
| Прибор для уплотнения грунта (по методу Проктора) | УГ-Ф | определение плотности грунта по методу Проктора (DIN 18127:1997) | 19 500 | - |
| Плотномер – влагомер Ковалева | ПВК-Ф | ускоренное определение физико- механических свойств грунтов (СНиП III-40-78, ГОСТ 22733-02) | 37 000 | - |
| Балансирный конус Васильева | КБВ | определение предела текучести глинистых грунтов по ГОСТ 5180-84 | 2 900 | - |
| Штативный прибор Васильева | ШПВ | определение предела текучести глинистых грунтов по ГОСТ 5180-84 | 14 000 | - |
| Пенетрометр грунтовый (конструкции Бойченко П.О.) | ПБ-1Ф | определения пластичности и консистенции грунтов по методу П.О. Бойченко в лабораторных условиях. | 14 500 | - |
| Воронка ЛОВ | ЛОВ | вспомогательное приспособление для определения насыпной плотности песка в стандартном неуплотненном состоянии по ГОСТ 8735-88 | 2 300 | - |
| Мельница грунтовая | МГ-1Ф | измельчение сухих лабораторных проб глинистых грунтов при их подготовке к лабораторным испытаниям. | 29 500 | 30 000 |
| Прибор набухания грунтов | ПНГ-1 | определение свободного набухания грунтов (ГОСТ 24143-80) | 12 000 | - |
| Прибор размокания грунтов | ПРГ-1 | предназначен для получения лабораторных данных скорости и характера размокания грунтов с ненарушенной структурой при естественной влажности и с нарушенной структурой. | 15 000 | - |
| Прибор компрессионный для испытания грунта | ПКГ-Ф | испытания грунтов методом компрессионного сжатия (ГОСТ 12248-96, ГОСТ 23161-78 и ГОСТ 24143-80) | 95 000 | 96 000 |
| Комплект колец для отбора грунта | ПГ-500 ПГ-400 ПГ-200 ПГ-100 | для отбора проб грунта (ГОСТ 5180) в комплект входит: 3 кольца, крышка, ручка-наковальня | 5 200 4 300 3 800 1 800 | - |
|  | КПГ-01 | для отбора проб грунта (ГОСТ 5180) в комплект входит: 3 кольца (80,200,400),, крышки, ручка-наковальня | 5 500 | - |
|  | КПГ-02 | для отбора проб грунта (ГОСТ 5180) в комплект входит: 3 кольца (200,400,500),, крышки, ручка-наковальня | 5 900 | - |
| Баллонный плотномер | ПБД-КМ | контроль плотности оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей (щебеночных и пр. крупнообломочных материалов) (ГОСТ 28514-90) | 31 000 | - |
| Оболочка для ПБД-КМ |  | 700 | - |
| Прибор для определения угла естественного откоса песков | УВТ-3М | определение угла естественного откоса песков в сухом состоянии и под водой при проведении инженерно-геологических исследований | 8 300 | - |
|  | УВТ малый | определение угла естественного откоса песков в сухом состоянии и под водой при проведении инженерно-геологических исследований | 2 800 | - |
| Прибор для определения шероховатости а/б покрытий | КП-139 | Определение шероховатости по методу «песчаное пятно» | 2 500 | - |
| Прибор для определения липкости грунтов | ПЛГ-Ф | определение липкости грунтов конструкции Охотина | 16 000 | - |
| Испытания органических вяжущих и асфальтобетона |  |
| Дуктилометры | измерение растяжимости (дуктильности) нефтяных дорожных вязких битумов в соответствии с ГОСТ 22245-90 и ГОСТ 11505-75 СН37.1993г. в лабораторных условиях. |  |  |
| Электромеханический 1м / 1,5 м | ДМФ-980 ДМФ-1480 |  | 79 800 86 700 | 81 300 88 200 |
| автомат. с электронным блоком 1м / 1,5 м | ДАФ-980 ДАФ-1480 | измерение растяжимости (дуктильности) нефтяных дорожных вязких битумов в соответствии с ГОСТ 22245-90 и ГОСТ 11505-75 СН37.1993г. в лабораторных условиях с нагревом и поддержанием температуры +25оС | 113 000 119 600 | 114 500 121 100 |
| Форма «восьмерка»(комплект -3 шт.) | для дуктилометров ДМФ и ДАФ | 7 200 | - |
| Стакан (h=15 см, d= 10 см) с герметически закрывающейся крышкой |  | для отмывки растворителем органического вяжущего из асфальтобетонной смеси по ГОСТ 12801 | 3 200 | - |
| Устройство для встряхивания жидкостей в сосудах | УВЖ-1Ф | испытание битумной эмульсии на устойчивость при транспортировании в соответствии с ГОСТ Р 52128-2003. | 28 000 | 28 500 |
| Вискозиметр | ВУБ-1Ф ВУБ-1НФ | определение условной вязкости жидких битумов и дегтя (ГОСТ 11503-74) и битумных эмульсий ГОСТ Р 52128-2003. | 17 500 19 000 | - |
| Мешалка лабораторная (30 литров) | МЛА-30М | приготовление в лабораторных условиях асфальтобетонной смеси 30 л 380В | 102 500 | 104 000 |
| Мешалка лабораторная (20 литров) | МЛА-20 | приготовление в лабораторных условиях асфальтобетонной смеси 20 л 380В | Цена договорная | Цена договорная |
| Выпрессовочное устройство (гидравлическое) | ВУ-АСО | вертикальная выпрессовка асфальтобетонных образцов из форм d=50,5мм ; d=71,4мм ; d=101мм | 380В 220В | 86 900/ 87 800 | 88 400/ 89 300 |
| Пенетрометр стандартный | М-984 ПК | измерение глубины проникания стандартной иглы в образец нефтяного дорожного битума (ГОСТ 1440, ГОСТ 11501, СТ СЭВ 3658-82) | 36 000 | 36 500 |
| Пенетрометр автоматический | ПБА-1ФМ |  | 83 500 | 84 000 |
| Игла пенетрационная |  | 370 | - |
| Чашка пенетрационная | d-40, h-35 | 155 | - |
| Чашка пенетрационная | d-40, h-60 | 173 | - |
| Конус для определения консистенции/пенетрации смазок | по ГОСТ 5346-78 | 10 000 | - |
| Прибор Кольцо и Шар | КИШ | определения температуры размягчения битумов по методу «Кольцо и Шар» установленному ГОСТ 11506-73(1993) | 8 900 | - |
| Кольцо для прибора «КИШ» |  | 185 | - |
| Шар для прибора «КИШ» |  | 50 | - |
| Вакуумная установка 27литров | УВ-ФН | определение водонасыщения а/б образцов по ГОСТ 12801-98 | нержав. | 54 000 | 55 000 |
| Прибор для определения слеживаемости холодных смесей | ПСЛ | оценка способности холодной смеси не слеживаться при хранении в штабеле (ГОСТ 12801-98) | 7 500 | - |
| Приспособление для уплотнения образцов холодных а/б смесей | ПСЛ-02 | для изготовления образцов при определении слеживаемости d=71,4 мм на приборе ПСЛ по ГОСТ 12801-98 | 6 000 | - |
| Приспособление | ОС-Ф | Приспособление для определения сцепления вяжущего с минеральной частью смеси по ГОСТ 12801-98 | 800 | - |
| Прибор для определения сдвигоустойчивости асфальтобетона | ПС | определение устойчивости на сдвиг асфальтобетонных образцов 1) d=50,5 мм 2) d=71,4 мм 3) d=101 мм | 6 000 6 900 11 500 | - |
| Устройство для определения сдвигоустойчивости по Маршаллу | УС-Ф | определение устойчивости на сдвиг асфальтобетонных образцов по Маршаллу с индикатором часового типа 1) d=71,4 мм по ГОСТ 12801-98 2) d=101 мм 3) d=50,5 мм | 14 500 15 500 10 200 | - |
| Формы облегченные для асфальтобетонной смеси | ФАС-1 ФАС-2 ФАС-3 | d-50.5 мм d-71.4 мм приготовление асфальтобетонных образцов (12801-98) d-101 мм (закаленные) | 2 900 4 200 5 900 | - |
| Подставка для форм ФАС | d=50.5 d=71.4 d=101 |  | 390 470 580 | - |
| Щипцы для выемки кернов | d-71.4, 101, 150 |  | 7 000 | - |
| Термометр биметаллический | ТБИ-40, ТБП-40 | Измерение температуры а/б смеси(0..+200ос, ц.д. 2о,длина щупа 250мм) | 1 700 | - |
| Испытания минеральных вяжущих и бетона |  |
| Прибор Вика | Вика-1Ф Вика-1ФГ | определение нормальной густоты и сроков схватывания цементного теста (ГОСТ 310.3) определения начала схватывания смесей на гипсовом связующем по (ГОСТ 31376-2008) | 9 800 13 000 | - |
| Кольцо-конус(пласт.) |  | 700 | - |
| Игла | d-1.1 , длина 50 мм | 225 | - |
| Пригруз 170 г |  | 400 | - |
| Конус для определения подвижности бетона (комплект) | КА КА-Н | определение подвижности бетонной смеси (ГОСТ 10181-2000) | Сталь | 3600 | - |
|  |  |  | Нерж. | 5 600 | - |
| Штыковка d-16, L-600 |  | 180 | - |
| Штыковка (26мм, L=110мм) |  | 450 | - |
| Чаша затворения | ЧЗ | Приготовление цементного раствора в лабораторных условиях по ГОСТ 310.3-76 | 3 500 | - |
| Лопатка затворения | ЛЗ | Приготовление цементного раствора в лабораторных условиях по ГОСТ 310.3-76 | 350 | - |
| Конус установления густоты раствора | ПГР | установление густоты растворных смесей и растворов строительных , изготовленные на минеральных вяжущих (цемент, известь, гипс, растворимое стекло) (ГОСТ 5802-86) | 8 000 | - |
| Устройство для определения усадки и расширения бетона | УБ-40 | определения деформаций усадки и ползучести образцов бетона по ГОСТ 24544 | 12 000 | - |
| Встряхивающий столик автоматический | КП-111Ф | определение в лабораторных условиях консистенции цементных растворов (ГОСТ 310.4) | 38 200 | 38 700 |
| Встряхивающий столик ручной | КП-111 | определение в лабораторных условиях консистенции цементных растворов (ГОСТ 310.4) | 9 000 | 9 500 |
| Прибор поромер | КП-133 | определение воздуха, вовлеченного в цементобетон (ГОСТ 10181) | 36 800 | 37 300 |
| Устройство для определения водонепроницаемости бетона | ВВ-2 | экспресс-оценка водонепроницаемости бетона в образцах и изделиях (ГОСТ 12730.5 и ГОСТ 12730.5) | 11 000 | - |
| Прибор Красного | Красного | определение жесткости бетонной смеси (10181-2000) | 2 500 | - |
| Прибор Суттарда | ВС | определение стандартной консистенции (нормальной густоты ) гипсового теста (модифицированный) (ГОСТ 23789-79) | 6 000 | - |
| Мешалка лабораторная (20 литров) | МЛА-20Б | приготовление в лабораторных условиях ц/бетонной смеси 20литров | 109 200 | 110 700 |
| Испытания каменных материалов |  |
| Круг истирания | ЛКИ-2 ЛКИ-3 | определение износостойкости бетона (ГОСТ 6787, ГОСТ 13087), керамических плиток(ГОСТ 27180) | 1 образец 2 образца | 83 500 98 000 | 85 000/ 99 500 |
| Копер автоматический | ПМА-Ф | определение сопротивления щебня удару (ГОСТ 8269.0-97) | 103 000 | 104 500 |
| Полочный барабан | КП-123Ф | определения истираемости щебня (гравия) по ГОСТ 8268-87 по потере массы пробы после испытания. Редуктор. |  | 84 500 | 86 000 |
| Полочный барабан | КП-123 | определения истираемости щебня (гравия) по ГОСТ 8268-87 по потере массы пробы после испытания. Ремень. |  | 84 500 | 86 000 |
| Комплект шаров для полочного барабана |  | В комплекте 12 штук.( ГОСТ 8269.0) |  | 12 500 | - |
| Комплект форм для дробимости щебня | ФОД | испытание щебня на дробимость (комплект форм d=75; d=150) (ГОСТ 8269.0-97) | 8 000 | - |
| Формы для изготовления контрольных образцов из минеральных порошков | ФМП | 1) предназначена для определения средней плотности минерального порошка в уплотненном состоянии по ГОСТ 52129-2003. Объем формы 100 см3.Внутренний диаметр формы 50,5мм. 2) для изготовления образцов из смеси порошка с битумом при определении набухания и водостойкости. 3)комплект (ГОСТ 12784) | 2 700 1000 3 700 | - |
| Шаблон лещадности | ШЦ | для определения содержания в щебне (гравии) зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы по ГОСТ 8269.0. | 1 950 | - |
| Ящик мерный 100л |  | определение насыпной плотности щебня(ГОСТ 8269.0-97) | 5 000 | - |
| Калибры круглые КП-601/2 для щебня | КЗС | определение зернового состава щебня(гравия) диам.:60,70,80,90,100, 110,120,150,200,300 (ГОСТ 8269.0-97) | 4 900 | - |
| Формы для испытания цементобетона и раствора: |  |
| форма куба 100*100*100 | 2ФК-100 | приготовление образцов-кубиков 2-х гнездн.(ГОСТ 22685-89) | 1 950 | - |
| форма куба 70,7*70,7*70,7 | 3ФК-70,7 | приготовление образцов кубиков 3-х гнездн.(ГОСТ 5802) | с дном без дна | 2 000 1 800 | - |
| форма куба 70,7*70,7*70,7 с зажимом | ФК-70,7 | приготовление образцов кубиков 1-но гнездн.(ГОСТ 5802) | 5 400 | - |
| форма куба 50*50*50 | 3ФК-50 | приготовление образцов кубиков 3-х гнездн. | 2 200 | - |
| форма куба 20*20*20 | 6ФК-20 | приготовление образцов кубиков 6-ти гнездн. | 3 900 | - |
| форма куба 200*200*200 | 1ФК-200 | приготовление образцов кубиков 1-но гнездн. (ГОСТ 22685-89) | 3 540 | - |
| форма куба 150*150*150 | 1ФК-150 | приготовление образцов кубиков 1-но гнездн. (ГОСТ 22685-89) | 2 500 | - |
| форма балочек 40*40*160 | 3ФБ-40 | приготовление образцов балочек 3-х гнездн.(ГОСТ 12801) | 4 200 | - |
| форма балочек 100*100*400 | ФБ-100 | приготовление образцов балочек 1-но гнездн.(ГОСТ 10180) | 3 900 | - |
| форма балочек 20*20*100 | 3ФБ-20 | приготовление образцов балочек 3-х гнездн. | 4 500 | - |
| форма цилиндра d150*h150 | ФЦ-150 | приготовление бетонных форм, служащих для определения водонепроницаемости бетона | 2 600 | - |
| Наборы сит с поддоном и крышкой из нержавеющей стали / жести |  |
| яч.10; 5; 2; 1; 0,5; 0,25; 0,1 d=120 мм | СПП | определение гранулометрического состава грунта (ГОСТ 12536) | 7 400 | - |
| яч.10; 5; 2; 1; 0,5; 0,25; 0,1 d=200 мм | КП-131 | определение гранулометрического состава грунта (ГОСТ 12536) | нерж жест. | 12 100 5 700 | - |
| яч.1,25; 0,9; 0,63; 0,315; 0,16; 0,08; 0,071 d=200 мм | ЛО-251 | определение гранулометрического состава цемента и минерального порошка (ГОСТ 12801) | нерж жест. | 16 400 5 700 | - |
| яч.40; 20; 15; 10; 5; 2,5; 1,25; 0,63; 0,315; 0,16; 0,071 d=200 мм | ЛО-251/1 | определение гранулометрического состава песка (ГОСТ 12801) | нерж жест. | 19 600 8 000 | - |
| яч.70; 60; 50; 40; 30; 25; 20; 15; 12,5; 10; 7,5; 5; 3; 2,5; 1,25; 1; 0,5; 0,315; 0,16 d=300мм | КП-109 | определение гранулометрического состава песка, щебня (8735-ГОСТ 8269.0) | нерж жест. | 43 400 17 200 | - |
| яч.70; 60; 50; 40; 30; 25; 22.5; 20; 17.5; 15; 12.5; 10; 7.5; 5; 2,5 d=300 мм | КСИ-15 | определение гранулометрического состава щебня (ГОСТ 8269.0-97) | нерж жест. | 18 700 13 200 | - |
| d=300 мм яч.10; 5; 2,5; 1.25; 0.63; 0.315; 0.16; 0.05 . d=200 мм | КСИ-8/300 | нерж. определение гранулометрического состава песка (ГОСТ 8735-88) жест. нерж жест. | 11 000 7 700 | - |
|  | КСИ-8/200 |  | 9 500 6 700 | - |
| яч.0,08 d=120 мм | КСВ | определение тонкости помола цемента (ГОСТ 310.2-76) | 1 150 | - |
| Сито диам. 100мм | жест. нерж. | Сетка: ячейка 0.05, 0.063, 0.071, 0.08, 0.09, 0.1, 0.125, 0.14. 0.16, 0.2, 0.25, 0.315, 0.355, 0.4, 0.45, 0.5, 0.63, 0.7, 0.8, 0.9, 1.0, 1.2, 1.25, 1.4, 1.5, 1.6, 1.8, 2.0, 2.2 мм. Пробивные: ячейка 2,5, 3.0, 3.2, 3.4, 3.6, 3.8, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5, 10.0, 10.5, 11.0, 12.0, 12.5, 15.0, 20.0, 25.0. 30.0, 40.0, 50.0, 60.0, 70.0 мм | 600 700 | - |
| Сито диам. 200мм | жест. нерж. |  | 800 1 000 | - |
| Сито диам. 300мм | жест. нерж. |  | 900 1 100 | - |
| Прогибомер короткобазовый Прогибомер длиннобазовый | ПГ-1Ф ПГ-2Ф | измерение вертикальных перемещений, при определении модуля упругости грунтов и материалов в натуральных условиях, в соответствии с инструкцией по проектированию дорожных одежд нежесткого типа (ВСН46-83). | 27 900 28 900 | - |
| Прибор портативный | ППК-Ф | определение сцепных качеств а/б и ц/б покрытий (ГОСТ 50597-93) внесен в Госреестр СИ РФ RU.C.28.022.A №43305 и Казахстана №7617 01.11.11 | 113 700 | - |
| Прибор портативный | ПОКС | измерение коэффициента сцепления пневматической шины с поверхностью дорожного покрытия (Патент №2156844, приоритет 03.04.1998г.) | 36 700 | - |
| Бюксы алюминиевые |  |
| 42*25 (с крышкой, алюм.) | БГ-42*25 | для грунтовых испытаний | 190 | - |
| 50*38 (с крышкой, алюм.) | ВС-1 | для грунтовых испытаний | 190 | - |
| 50*20 (с крышкой, алюм.) | ВС-2 | для грунтовых испытаний | 190 | - |
| 56*36 (алюм.) | БП | Чашка пенетрационная высота 35мм | 160 | - |
| 56*60 (алюм.) | БП-60 | Чашка пенетрационная высота 60мм | 180 | - |
| 63*36 (с крышкой алюм.) | БГ*63 | для грунтовых испытаний | 340 | - |
| Вспомогательное оборудование |  |
| Виброплощадка универсальная | ВПУ-Ф | Амплитуда 0,35±0,05; 0.4±0,05; 0.5±0,05, частота 3000, 380В | с пультом с пультом-таймером | 51 200 63 500 | 52 200 64 500 |
| Виброплощадка универсальная | ВПУ-Ф | Амплитуда 0,35±0,05; 0.4±0,05; 0.5±0,05, частота 3000, 220В | с пультом с пультом-таймером | 55 700 68 000 | 56 700 69 000 |
| Механические крепления | для форм для сит | ФАС-2, ФАС-3 ФАС-2, ФАС-3 для 2-х форм одновременно 3ФК-70, 2ФК-100, ФК-150, ФК-200 ФЦ-150 для сит диаметром 200/300 мм | 5 200 8 800 2 550 3 600 2 550 | - |
| Сушильный шкаф | СНОЛ 58/350 | Подготовка образцов и проб грунта и а/б полезный объем-58л, макс. темп. 350 гр.С (нержав. сталь, принуд.обдув) | Цена договорная | - |
| Совок |  | нерж.сталь 360 мл | 600 | - |
| Совок |  | алюм. 1100 мл | 600 | - |
| Противень |  | алюминиевый | 24*35*4 33*44*5 | 450 500 | - |
| Противень |  | нержав.сталь | 27*36*5 35*45*5 | 400 570 | - |
| Приспособление для гидрастатического взвешивания |  |  |  | 8 500 | - |

Жесткая упаковка(обрешетка)

| Крупногабаритные ПСУ-ПА-2, ВУ-АСО, МЛА-30, ПМА-Ф, Дуктилометры ДАФ, ДМФ, УР-Ф, ЛКИ-2, ЛКИ-3 | 1 500 рублей |
| --- | --- |
| Среднегабаритные ВПУ-Ф, ППК-Ф, УВ-ФН, ПКГ-Ф | 1 000 рублей |
| Рейка РДУ, РДУ-Н От 1 до 4 штук в упаковке | 550 рублей |
| Остальное | 500 рублей |

А также предлагаем:

- запасные части и расходные материалы к выпускаемому  оборудованию(цены по запросу)

-  лабораторное и геодезическое оборудование(PENTAX, SOKKIA, VEGA) , приборы и инструменты.

- комплексное оснащение стационарных и передвижных лабораторий асфальтобетонных и цементобетонных заводов, карьеров.

Продукция сертифицирована.