Товарные весы UNIGRAM, ПетВес, Россия

Стандартные весовые терминалы для товарных весов серии ЕВ1

# Text boxes

| Серия ЕВ1, внешний вид | Описание | Max, кг | d, кг | Цена без НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - индикатор WI-2R(L), платформа 450мм х 600мм - рама – крашеная сталь, платформа – нержавеющая сталь - рабочая температура от -10°С до +40°С - светодиодный или LCD-дисплей с подсветкой - интерфейс RS-232 для подключения весов к ПК - суммирующий и счётный режимы - питание от сети или от встроенного аккумулятора | 60 150 300 | 0.02 0.05 0.1 | 7950 |
|  | - индикатор WI-2R(L)S, платформа 450мм х 600мм - рама – крашеная сталь, платформа – нержавеющая сталь - рабочая температура от -10°С до +40°С - светодиодный или LCD-дисплей с подсветкой - степень защиты индикатора – IP65 - интерфейс RS-232 для подключения весов к ПК (опция) - суммирующий и счётный режимы - питание от сети или от встроенного аккумулятора | 60 150 300 | 0.02 0.05 0.1 | 10200 |
|  | - индикатор WI-2R(L), платформа 600мм х 800мм - рама – крашеная сталь, платформа – нержавеющая сталь - рабочая температура от -10°С до +40°С - светодиодный или LCD-дисплей с подсветкой - интерфейс RS-232 для подключения весов к ПК - суммирующий и счётный режимы - питание от сети или от встроенного аккумулятора | 150 300 500 600 | 0.05 0.1 0.1 0.2 | 11900 11900 12300 12300 |
|  | - индикатор WI-2R(L)S, платформа 600мм х 800мм - рама – крашеная сталь, платформа – нержавеющая сталь - рабочая температура от -10°С до +40°С - светодиодный или LCD-дисплей с подсветкой - степень защиты индикатора – IP65 - интерфейс RS-232 для подключения весов к ПК (опция) - суммирующий и счётный режимы - питание от сети или от встроенного аккумулятора | 150 300 500 600 | 0.05 0.1 0.1 0.2 | 14400 14400 14900 14900 |
|  | - индикатор WI-2RS, платформа 600мм х 800мм - рама – нержавеющая сталь, платформа – нержавеющая сталь - рабочая температура от -10°С до +40°С - светодиодный или LCD-дисплей с подсветкой - степень защиты индикатора – IP65 - интерфейс RS-232 для подключения весов к ПК (опция) - суммирующий и счётный режимы - питание от сети или от встроенного аккумулятора | 300 600 | 0.1 0.2 | 28300 28300 |

| Серия ЕВ1, внешний вид | Описание | Max, кг | d, кг | Цена без НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - индикатор WI-5R, платформа 450мм х 600мм - рама – крашеная сталь, платформа – нержавеющая сталь - рабочая температура от -10°С до +40°С - яркий светодиодный дисплей - суммирующий и счётный режимы - функция тарирования (обнуление массы тары) - питание от сети или от встроенного аккумулятора | 30/60 60/150 50/300 | 0.01/0.02 0.02/0.05 0.05/0.1 | 6600 |
|  | - индикатор WI-5R, платформа 600мм х 800мм - рама – крашеная сталь, платформа – нержавеющая сталь - рабочая температура от -10°С до +40°С - яркий светодиодный дисплей - суммирующий и счётный режимы - функция тарирования (обнуление массы тары) - питание от сети или от встроенного аккумулятора | 30/60 60/150 50/300 | 0.01/0.02 0.02/0.05 0.05/0.1 | 9980 |

| Внешний вид | Описание |
| --- | --- |
|  | - индикатор WI-2R - корпус из ударопрочного пластика - яркий светодиодный дисплей с высотой цифр 25мм - режим суммирования результатов взвешивания - счётный режим (подсчёт количества изделий, имеющих одинаковую массу) - режим процентного взвешивания - функция тарирования (обнуление массы тары) - питание от сети или от встроенного аккумулятора - интерфейс RS-232 для подключения весов к компьютеру - рабочая температура от -10⁰C до +40⁰С |
|  | - индикатор WI-2L - корпус из ударопрочного пластика - контрастный жидко-кристаллический дисплей с подсветкой (высота цифр 25мм) - режим суммирования результатов взвешивания - счётный режим (подсчёт количества изделий, имеющих одинаковую массу) - режим процентного взвешивания - функция тарирования (обнуление массы тары) - питание от сети или от встроенного аккумулятора - интерфейс RS-232 для подключения весов к компьютеру - рабочая температура от -10⁰C до +40⁰С |
|  | - индикатор WI-2RS - корпус из нержавеющей стали, степень защиты – IP65 - яркий светодиодный дисплей с высотой цифр 25мм - режим суммирования результатов взвешивания - счётный режим (подсчёт количества изделий, имеющих одинаковую массу) - режим процентного взвешивания - функция тарирования (обнуление массы тары) - питание от сети или от встроенного аккумулятора - интерфейс RS-232 для подключения весов к компьютеру (опция) - рабочая температура от -10⁰C до +40⁰С |
|  | - индикатор WI-2LS - корпус из нержавеющей стали, степень защиты – IP65 - контрастный жидко-кристаллический дисплей с подсветкой (высота цифр 25мм) - режим суммирования результатов взвешивания - счётный режим (подсчёт количества изделий, имеющих одинаковую массу) - режим процентного взвешивания - функция тарирования (обнуление массы тары) - питание от сети или от встроенного аккумулятора - интерфейс RS-232 для подключения весов к компьютеру (опция) - рабочая температура от -10⁰C до +40⁰С |
|  | - индикатор WI-5R - корпус из ударопрочного пластика - яркий светодиодный дисплей с высотой цифр 21мм - режим суммирования результатов взвешивания - счётный режим (подсчёт количества изделий, имеющих одинаковую массу) - функция тарирования (обнуление массы тары) - режим удержания веса после снятия нагрузки - питание от сети или от встроенного аккумулятора - рабочая температура от -10⁰C до +40⁰С |